## Electricity 2019
Byggnad A0043032 |  |  | EL
El, kWh, 2019-01-01 till 2019-01-31, timvärden | [23 empty] | Summa | Summa | Summa
Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Mån-fre kl. 06-22 | Övrig tid | Totalt
2019-01-01 | 7.6 | 7.3 | 7.2 | 7.1 | 7.2 | 7.2 | 8.4 | 9.5 | 10.3 | 10.8 | 12.4 | 13.8 | 14.6 | 17.2 | 18.9 | 19.1 | 19.2 | 19.1 | 16.9 | 17.8 | 18.5 | 21.4 | 18.5 | 13.9 | 255.1 | 68.8 | 323.9
2019-01-02 | 11.5 | 12.5 | 13.3 | 13.4 | 11.6 | 11.9 | 19.5 | 23.7 | 28.3 | 29.9 | 29.6 | 31 | 31.2 | 30.5 | 31.7 | 31 | 30.1 | 29.6 | 28.7 | 25.6 | 27.5 | 23.8 | 21.3 | 17.2 | 463.6 | 100.8 | 564.4
2019-01-03 | 12.6 | 11.1 | 11 | 11 | 11 | 12 | 18.3 | 25.1 | 29.2 | 31.2 | 30.9 | 33.5 | 33.5 | 32.2 | 31.1 | 29.8 | 28.7 | 28.8 | 25.1 | 28.3 | 30.9 | 26.5 | 19.2 | 16.3 | 475.1 | 92.2 | 567.3
2019-01-04 | 12.8 | 11.3 | 11.1 | 11.1 | 9.3 | 8.2 | 17.1 | 23.2 | 25.7 | 26.9 | 27.8 | 31 | 30.7 | 30 | 29.5 | 28.8 | 28.7 | 27.5 | 23.7 | 23.8 | 24.7 | 20.9 | 17.4 | 15.2 | 428.2 | 88.2 | 516.4
2019-01-05 | 10.2 | 7.9 | 8.7 | 12.5 | 13.5 | 13.5 | 13.8 | 19.2 | 22.4 | 24.5 | 25.3 | 28.1 | 28.2 | 27 | 27 | 25.8 | 25.6 | 24.8 | 21.8 | 24.1 | 22.4 | 20.5 | 19 | 16.9 | 0 | 482.7 | 482.7
2019-01-06 | 13.6 | 11.7 | 11.1 | 11 | 11 | 11 | 12.4 | 17.5 | 21.5 | 25 | 27.5 | 30.3 | 26.6 | 23.5 | 22 | 20.8 | 21.2 | 21.4 | 21.2 | 23.8 | 22.7 | 23.9 | 23.3 | 15.2 | 0 | 469.2 | 469.2
2019-01-07 | 10.4 | 10.9 | 10.1 | 7.9 | 8.5 | 11.4 | 16.6 | 27.3 | 32.2 | 33 | 32.7 | 34.8 | 32.4 | 33.5 | 36.3 | 36.4 | 36 | 34.5 | 26.5 | 27.1 | 24.2 | 18.5 | 14 | 13 | 493.4 | 74.8 | 568.2
2019-01-08 | 10.8 | 8 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 7.1 | 15.1 | 24.7 | 29.3 | 32.2 | 32.1 | 34.8 | 37 | 34.4 | 36.7 | 36.8 | 36 | 34.8 | 31.7 | 33.8 | 29.6 | 25.7 | 21.8 | 20 | 511.8 | 79.7 | 591.5
2019-01-09 | 15.1 | 13 | 12.5 | 12.4 | 12.4 | 13.3 | 20.9 | 29.5 | 34 | 36.6 | 39.1 | 38.5 | 36.8 | 37.6 | 38.5 | 37.8 | 36 | 34.6 | 28.2 | 27.5 | 26.6 | 26 | 20.9 | 18.8 | 541.5 | 105.1 | 646.6
2019-01-10 | 13.5 | 11.2 | 10.9 | 10.7 | 10.7 | 11.6 | 18.5 | 29.7 | 34.3 | 35.9 | 33.9 | 35.6 | 35.6 | 33.4 | 33.4 | 33.4 | 32.7 | 31.4 | 26.1 | 24.8 | 24 | 21.2 | 12.7 | 8.8 | 495.5 | 78.5 | 574

## Cold water 2019
Byggnad A0043032 |  |  | Kallvatten
Vatten kallt, m³, 2019-01-01 till 2019-01-31, timvärden | [23 empty] | Summa | Summa | Summa
Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Mån-fre kl. 06-22 | Övrig tid | Totalt
2019-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5
2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 5.2 | 0.1 | 5.3
2019-01-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6
2019-01-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 4.6 | 4.6
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 5.3 | 0 | 5.3
2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 6 | 0.1 | 6.1
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 6.1 | 0 | 6.1
2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 6.3 | 0 | 6.3

## District heating 2019
Byggnad A0043032 |  |  | Fjärrvärme
Fjärrvärme, kWh, 2019-01-01 till 2019-01-31, timvärden | [23 empty] | Summa | Summa | Summa
Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Mån-fre kl. 06-22 | Övrig tid | Totalt
2019-01-01 | 14.3 | 13.5 | 11.5 | 11 | 11 | 11.8 | 12.8 | 22.2 | 26.5 | 29.3 | 28.5 | 29.5 | 29.2 | 30.5 | 28.7 | 28 | 26.5 | 28.3 | 25.2 | 27.8 | 32.1 | 23 | 20 | 20.8 | 439.9 | 102.1 | 542
2019-01-02 | 20.2 | 19.2 | 19 | 21.3 | 25.1 | 25.2 | 25 | 43.4 | 45.9 | 38.9 | 37.8 | 39.5 | 37.7 | 33.9 | 35.3 | 33.7 | 38.4 | 38.5 | 37.2 | 32.4 | 39.4 | 21.3 | 18.1 | 19 | 603.5 | 141.9 | 745.4
2019-01-03 | 19 | 20.5 | 21 | 21 | 21.8 | 19.7 | 25.1 | 43.9 | 45.9 | 42.7 | 40.5 | 41.5 | 37.4 | 36 | 36 | 36.8 | 35.5 | 35.8 | 33.7 | 35.3 | 37.5 | 21.9 | 15.5 | 15.8 | 605.2 | 134.6 | 739.8
2019-01-04 | 17.5 | 18 | 16.5 | 16 | 16 | 16 | 15.2 | 28 | 28.2 | 23.9 | 26.8 | 26.5 | 24.5 | 23.2 | 22.2 | 22 | 22.8 | 22.2 | 22 | 21.2 | 24.8 | 13.7 | 12.3 | 13 | 383.2 | 109.3 | 492.5
2019-01-05 | 13 | 13.8 | 16.3 | 16.2 | 16.8 | 17 | 18.5 | 18.2 | 17.2 | 17 | 17.8 | 14.9 | 13.2 | 14.5 | 15 | 15.8 | 17.5 | 15.7 | 12.7 | 13.5 | 13.2 | 13 | 13 | 14.5 | 0 | 368.3 | 368.3
2019-01-06 | 16.5 | 15.5 | 16.5 | 16.2 | 17.5 | 17.2 | 16.2 | 16.8 | 15.5 | 16.5 | 14.7 | 13.2 | 13 | 12.2 | 12.8 | 13.8 | 16.3 | 13.9 | 11.5 | 12.5 | 12.2 | 22.7 | 27.5 | 16.5 | 0 | 377.2 | 377.2
2019-01-07 | 12.2 | 12.8 | 15.3 | 16 | 16 | 15.2 | 15.8 | 29.8 | 30.2 | 29.8 | 28.5 | 24.2 | 18.4 | 19.3 | 17.7 | 16.2 | 16 | 19.1 | 16.9 | 21.4 | 22.2 | 12.8 | 11.5 | 12 | 353.5 | 95.8 | 449.3
2019-01-08 | 11.2 | 12.5 | 12.2 | 13.5 | 13.2 | 14.5 | 14.2 | 30.9 | 26 | 22.2 | 20.5 | 20 | 20.8 | 22.5 | 24.5 | 23.5 | 23 | 23.8 | 24 | 27.1 | 24.9 | 18.6 | 13.9 | 13 | 381 | 89.5 | 470.5
2019-01-09 | 12.2 | 15.1 | 16 | 16 | 17.5 | 18 | 18.8 | 36.6 | 34.3 | 25.9 | 24 | 20.9 | 20.8 | 26.4 | 23.4 | 23.5 | 24 | 24 | 29.4 | 29.5 | 29.8 | 20 | 14.7 | 14.8 | 429.3 | 106.3 | 535.6
2019-01-10 | 15 | 17.3 | 21.8 | 19.2 | 18.8 | 19 | 20.5 | 38.6 | 40.2 | 35.9 | 31.9 | 29.5 | 31.3 | 28.9 | 28 | 29.5 | 26.2 | 27.3 | 24.2 | 28.4 | 29.2 | 19 | 13.7 | 16.8 | 487.6 | 122.6 | 610.2

## District cooling 2019
Byggnad A0043032 |  |  | Fjärrkyla
Kyla, kWh, 2019-01-01 till 2019-01-31, timvärden | [23 empty] | Summa | Summa | Summa
Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Mån-fre kl. 06-22 | Övrig tid | Totalt
2019-01-01 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20
2019-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
2019-01-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 10 | 10 | 20
2019-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 10 | 7.7 | 17.7
2019-01-05 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 12.3
2019-01-06 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
2019-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20
2019-01-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
2019-01-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 17.7 | 2.3 | 20
2019-01-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10