## Electricity 2019
El, kWh, timvärden | [23 empty] | Summa | Summa | Summa
Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Mån-fre kl. 06-22 | Övrig tid | Totalt
2019-04-21 | 8.7 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.6 | 8.9 | 8.9 | 8.5 | 9.2 | 11.4 | 12.2 | 12.8 | 13.1 | 13.2 | 13.2 | 14.1 | 14.1 | 13.8 | 13.8 | 13 | 13.2 | 12.3 | 12.2 | 0 | 269 | 269
2019-04-22 | 9.3 | 8.5 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.8 | 10.8 | 13 | 13.9 | 16.9 | 19.7 | 22.5 | 23.7 | 24 | 23.7 | 23.3 | 22.4 | 21.5 | 21.5 | 22.2 | 22.3 | 17.7 | 15.2 | 14.8 | 327.9 | 73.2 | 401.1
2019-04-23 | 11.1 | 9.1 | 8.4 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 12.5 | 17.4 | 23.1 | 26.9 | 29.3 | 34.1 | 30.3 | 28.7 | 27.9 | 25.2 | 23.7 | 22.5 | 19.5 | 20.6 | 21.8 | 17.1 | 12.1 | 10.4 | 389 | 67.7 | 456.7
2019-04-24 | 8.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.7 | 12 | 16.4 | 22.8 | 26.4 | 28.2 | 31.1 | 30.3 | 31.8 | 33.7 | 32.1 | 28.5 | 25.3 | 21.6 | 23.4 | 24 | 19 | 14.7 | 12.4 | 414.3 | 65.4 | 479.7
2019-04-25 | 8.8 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 11.7 | 17 | 20.9 | 24 | 26 | 30.3 | 29 | 31.1 | 32.9 | 31.7 | 29.1 | 25.9 | 22.6 | 22.8 | 22.8 | 18.6 | 15.9 | 14.1 | 404.6 | 68.9 | 473.5
2019-04-26 | 11.5 | 9.1 | 8 | 7.8 | 7.8 | 8.3 | 11.7 | 16.2 | 21.4 | 25 | 25.9 | 29.8 | 30.1 | 30.3 | 30.7 | 29.3 | 25.8 | 23.1 | 20 | 21.4 | 24 | 16.3 | 12.6 | 12.7 | 389.3 | 69.5 | 458.8
2019-04-27 | 9.5 | 8.3 | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | 8.9 | 9.2 | 9.4 | 10.9 | 12.2 | 14 | 15 | 14.3 | 14.5 | 14.2 | 14.5 | 14.2 | 12.6 | 14.6 | 17.3 | 15.3 | 14 | 13.8 | 0 | 290.1 | 290.1
2019-04-28 | 9.7 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.4 | 8.7 | 10.7 | 14.5 | 19.2 | 20.2 | 16.7 | 16.2 | 16.1 | 15.6 | 14.6 | 14 | 12.2 | 13.3 | 17.6 | 17.3 | 15 | 14.5 | 0 | 316.8 | 316.8
2019-04-29 | 11.7 | 9.5 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 12.2 | 16.8 | 19.5 | 21.7 | 25.2 | 29.9 | 32.8 | 34.1 | 34 | 31.5 | 27.6 | 24.8 | 21.4 | 21.7 | 23.3 | 17.9 | 15.8 | 13.8 | 403.2 | 76.2 | 479.4
2019-04-30 | 11.4 | 9.1 | 8.6 | 8.6 | 8.6 | 9 | 11.5 | 15.8 | 19.5 | 22.1 | 24 | 27 | 27.5 | 30.4 | 28.6 | 26.6 | 26.2 | 24.9 | 21.9 | 22.4 | 24.4 | 15.8 | 10.9 | 10.7 | 377.6 | 67.9 | 445.5

## Cold water 2019
Vatten kallt, m³, timvärden | [23 empty] | Summa | Summa | Summa
Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Mån-fre kl. 06-22 | Övrig tid | Totalt
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 2.2 | 0.1 | 2.3
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 4.3 | 0.1 | 4.4
2019-04-24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.3 | 0 | 4.3
2019-04-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 5.1 | 0.2 | 5.3
2019-04-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 0 | 4.6
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 1.9
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 2 | 2
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 4.2
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 3.8
Totalt: | [24 empty] | 89.5 | 12.8 | 102.3

## District heating 2019
Fjärrvärme, kWh, timvärden | [23 empty] | Summa | Summa | Summa
Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Mån-fre kl. 06-22 | Övrig tid | Totalt
2019-04-21 | 6.8 | 7 | 7 | 8.5 | 9 | 9 | 7.5 | 3.9 | 3 | 3.8 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.8 | 4 | 5.5 | 5.2 | 5.8 | 6 | 6 | 0 | 123 | 123
2019-04-22 | 6 | 5.2 | 5 | 5.8 | 6 | 5.2 | 4.2 | 5.5 | 6.8 | 4.7 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 3.2 | 2.2 | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 5.2 | 5.8 | 4.5 | 64.1 | 38.3 | 102.4
2019-04-23 | 4.8 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 6 | 6 | 6 | 4.5 | 4 | 6.3 | 3.9 | 3 | 3.8 | 3.2 | 6.1 | 4.7 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 5.6 | 5.5 | 5 | 66.8 | 38.1 | 104.9
2019-04-24 | 5.8 | 6 | 6 | 6.8 | 6.2 | 6.8 | 6.2 | 5.2 | 4.2 | 4 | 3.2 | 3.8 | 3.2 | 3 | 4.5 | 4.2 | 2.5 | 2 | 1.2 | 1.8 | 2 | 4.3 | 4.2 | 4.8 | 62.1 | 39.8 | 101.9
2019-04-25 | 5.8 | 5.2 | 6.5 | 7.8 | 8 | 7.2 | 6.2 | 5.2 | 5.8 | 3.7 | 3.8 | 3.2 | 4.5 | 4.2 | 5.5 | 2.9 | 3.5 | 2.5 | 2.8 | 2.2 | 3.5 | 4.8 | 5 | 4.2 | 71.5 | 42.5 | 114
2019-04-26 | 4.8 | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4 | 4.8 | 5 | 5.8 | 4.5 | 4 | 4 | 3.2 | 3.8 | 4 | 4.8 | 3.5 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1.8 | 5.1 | 5.2 | 5 | 5 | 64.9 | 32 | 96.9
2019-04-27 | 5 | 5 | 5.8 | 5.2 | 5.8 | 6 | 4.5 | 3.2 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 | 2.5 | 2.2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.8 | 1.5 | 1.8 | 4.3 | 0 | 75 | 75
2019-04-28 | 4.2 | 4 | 4.8 | 5.8 | 6.8 | 7 | 5.5 | 3.5 | 4.5 | 4.2 | 4.8 | 5 | 5.8 | 5.2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3.5 | 4.5 | 6.5 | 7.8 | 8.8 | 7.5 | 0 | 129.7 | 129.7
2019-04-29 | 7.8 | 8 | 9.5 | 10.8 | 10.2 | 10 | 9.2 | 8.2 | 7.2 | 7 | 3.9 | 4.5 | 5 | 5.8 | 4.5 | 4 | 3.2 | 3.8 | 1.7 | 1.8 | 6.6 | 7.2 | 7.8 | 7.2 | 93.6 | 61.3 | 154.9
2019-04-30 | 8.5 | 7.5 | 6.2 | 6 | 6 | 6 | 6.8 | 6.2 | 5.2 | 4.2 | 3.2 | 3 | 4.5 | 4.2 | 6.3 | 6.2 | 4.5 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4.8 | 5.8 | 6 | 5.2 | 80.9 | 45.4 | 126.3

## District cooling 2019
Kyla, kWh, 2019-04-01 till 2019-04-30, timvärden | [23 empty] | Summa | Summa | Summa
Dag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Mån-fre kl. 06-22 | Övrig tid | Totalt
2019-04-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 20 | 20
2019-04-22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 10 | 10 | 20
2019-04-23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 7.7 | 17.7 | 12.3 | 10 | 2.3 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70
2019-04-24 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 10 | 10 | 10 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 10 | 50
2019-04-25 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20
2019-04-26 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 10 | 30
2019-04-27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
2019-04-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20
2019-04-29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20
2019-04-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.7 | 2.3 | 0 | 17.7 | 2.3 | 20